# 福建工程学院电气学院仿真控制器测量及上位机系统

# 采购项目

# 校内询价采购公告

福建工程学院对   电气学院仿真控制器测量及上位机系统  项目进行校内询价采购，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目编号：ZX2022035

2、项目名称：电气学院仿真控制器测量及上位机系统

3、招标内容及要求：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （元） | 数量 | 品目号 最高控制价（元） | 简要规格描述 或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 仿真控制器测量及上位机系统 | 50000 | 1套 | 50000 | 详细参数请见表后所附具体参数情况 |
| 合计 |  | 人民币：50000元 |  |  |  |  |
| 交货时间、地点 |  | 2022.9.30前、至诚楼C2-316 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 最终验收合格后30日内支付100%合同付款 |  |  |  |  |

请附具体参数情况：

1.测量器

1.1.可监测温度/电流/电压等。

1.2.配备蓝牙功能。

1.3.支持软件与该模块之间通信。

1.4.可进行多台同时监测，支持语音播报，语音警报，保证测量安全。

1.5.软件关闭后此模块还具备记录功能，可连续记录，最终可呈现图表显示，软件开启可直接读取该模块数据，利于分析变化趋势。

2.上位机软件

★2.1. 提供电力电子与电力系统实时仿真上位机软件。

★2.2. 支持基于配置的Modbus TCP通讯，只需选择地址位，数据类型即可实现通讯。

★2.3. 能支持Simulink控制程序编译后下载到CPU上实时运行。

★2.4. 支持FPGA内部生成PWM波，开关频率可以设置。

★2.5. 拥有可配置界面，控件可灵活配置，有模拟量、数字量输入控件，模拟量、数字量显示控件，示波器控件，XY-Graph控件，界面可调整数据上传速率。

★2.6. 对带有电机的拓扑，可以设置电机编码器、霍尔传感器、旋转变压器的参数。

3、供应商的资格要求：

（1）投标人应是有能力提供本次招标货物及服务，具有招标项目经营范围的国内供应商。

（2）须提供合格有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件或三证合一营业执照副本复印件。

（3）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），并提供法定代表人和投标代表的身份证正、背面复印件。

（4）本项目不接受联合体方式报价。

4、报名时间、地点、方式：

（1）报名时间：2022年  6 月 16 日至2022年 6 月 22 日（上午8：30至12：00；下午2：00至5：00）（北京时间，上班时间，周六、周日休息）。

（2）报名地点：      福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号    。

（3）报名方式：报名时需提供营业执照复印件并加盖公章、报名人身份证复印件。（报名也可提交加盖公章的营业执照复印件（注明联系人电话、邮箱）、报名人身份证复印件扫描后发至邮箱（290734180@qq.com）黄老师收，与黄老师电话确认后视为有效报名）

5、投标截止时间：2022年  6 月 23 日14:30:00(北京时间)，供应商应在此之前将密封的投标文件送达  福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建工程学院北校区 ，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
    6、开标时间及地点：2022年  6 月 23日14:30:00(北京时间) 福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号福建工程学院北校区电子电气与物理学院C1-206 。

7、评标办法：最低评标价法，即在资格及技术、商务均符合的情况下，按最低价确定成交人。

8、本项目采购人：福建工程学院

地  址：福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号
联系人：黄老师

联系电话：13599071156

9、校内询价公告的公告期限为5个工作日，若到报价截止时间止不足三家供应商参加报价，本次项目流（废）标。

附件1：

福建工程学院投标报价一览表（最终报价）

供应商名称：

供应商地址：

项目名称：

项目编号：

| 合同包 | 数量 | 报价 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 万 仟 佰 元 小写： 元 |  |  |  |

说明：1、报价价格不得高于控制价，技术要求、主要参数不得低于招标要求；

2、若是进口产品，报价应为免税价格，并换算成人民币金额报价。

报价人（签字）：

报价人联系方式：

报价时间：

附件2：

法定代表人授权书

：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话/手机：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致，可另页附上）

| 授权人身份证件复印件 正面 反面 |  | 被授权人身份证件复印件 正面 反面 |
| --- | --- | --- |

授权方                                         接受授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            投标人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：